## Slide 1: Ochrona powietrza
ODDECH DLA MAZOWSZA
w województwie mazowieckim
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

## Slide 2
ODDECH DLA MAZOWSZA
Obowiązki gmin wynikające z programu ochrony powietrza
dla wszystkich gmin:
Edukacja ekologiczna
Kontrola przestrzegania przepisów
Ograniczenie niskiej emisji
(inwentaryzacja +wymiana kotłów)
Czyszczenie ulic i zakaz używania dmuchaw
Zwiększenie powierzchni zieleni
dla gmin, w których wymiana kotłów nie przyniesie wystarczającego efektu ekologicznego, lub
z których napływ powinien być zmniejszony:

## Slide 3
2017 r.
2018 r.
2023 r.
2028 r.
Od 11 listopada
nowoinstalowane kotły muszą spełniać wymogi ekoprojektu
Od 1 lipca
zakaz spalania: - mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem, - węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich
wykorzystaniem, - węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
kominki muszą spełniać wymogi ekoprojektu, lub być wyposażone w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie
Od 1 stycznia zakaz użytkowania kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012
Od 1 stycznia
zakaz użytkowania kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 mogą być użytkowane do końca ich żywotności
ODDECH DLA MAZOWSZA
Przepisy uchwały antysmogowej
https://www.flaticon.com

## Slide 4
ODDECH DLA MAZOWSZA
2. Otwarte konkursy ofert
3. Program „Czyste Powietrze”
4. Program „Mój Prąd”
5. Program STOP SMOG
6. Ulga termomodernizacyjna
7. Program „Ciepłownictwo powiatowe”
Wdrożenie działań
1. MIWOPiK 2021
Wsparcie finansowe

## Slide 5: Ochrona powietrza
ODDECH DLA MAZOWSZA
w województwie mazowieckim
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie